Gostycyn, 12.12.2003 r.

Z A P Y T A N I E   O   C E N Ę

Gmina Gostycyn ul. Bydgoska 8 tel. (052) 334 6001 proponuje Państwu złożenie oferty przy realizacji zamówienia publicznego w trybie „zapytanie o cenę” (art. 67-69) ustawy z dnia 10 czerwca 1997r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 poz. 344 z póź. zmianami).

Zamówienie ma obejmować będzie dostawę oleju opałowego do kotłowni: GOK  Gostycyn, Gimnazjum w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w W. Mędromierzu, Dom Nauczyciela w Bagienicy, Przedszkole                   w Gostycynie, świetlica w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w W. Kloni. Zaoferowana cena powinna zawierać koszty transportu oraz ewentualne upusty jakie może zastosować Dostawca.

1. Przedmiotem zamówienia jest olej opałowy w ilości ok. 100 000 l o parametrach:

Gęstość w 150 , max g/ml				0,860

wartość opałowa, min. MJ/kg				42,6

temperatura zapłonu, min. 0 C				630 C

zawartość siarki, max. % (m/m)			0,20

barwa							czerwona

znacznik min. mg/l					6,0

lepkość kinetyczna w temp. 200 C, max. mm 2/s	6,0

2. Termin realizacji

w okresie od 1.01.2004r. do 15.12.2004r.

Zamawiający złoży zamówienie w terminie trzech dni przed planowaną dostawą. Dostawa do kotłowni nie mniejsza niż 500 l.

3. Sposób przygotowania oferty:

- obowiązkiem oferenta jest wypełnienie załączonego formularza oferty i podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.

- ofertę należy umieścić w zabezpieczonej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie

- kopertę zewnętrzną należy zatytułować;” Oferta na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych, teren Gminy Gostycyn”, na wewnętrznej kopercie należy podać dane identyfikacji oferenta.

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych

- okres związania ofertą wynosi 45 dni od dnia upływu składania ofert

- każdy z oferentów może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia

4. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

- aktualny wpis/odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzone dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o regularnym opłacaniu składek                 na ubezpieczenia społeczne i braku zaległości w ich uiszczaniu

- oświadczenie wg art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, oświadczenie wg art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych

- oświadczenie wg art. 18 ustawy o zamówieniach publicznych

- oświadczenie o sytuacji finansowej za rok 2001 i 2002

- atest – świadectwo jakości

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego(sekretariat) osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 29.12.2003r. do godz.850

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.12.2003r. o godz. 900 w siedzibie Zamawiającego.

7. Zasady oceny ofert:

jedynym kryterium oceny będzie cena dnia dostawy z internetu o udzielony upust na marży.

Cena zbytu NETTO + VAT na dzień 22.12.2003 r. za 1000 litrów oleju opałowego w rozbiciu:

cena zbytu loco producent + marża zrealizowana (adres strony internetowej producenta oleju ........................................... ).

Cena zbytu loco producent - ...................... zł. netto produkcji: ...............................................................

............................................................................................................................................................................

Marża zrealizowana: .................................... zł./1000 l

Cena zbytu netto - ....................................... (słownie zł.: ..........................................................................)

Cena brutto         - ....................................... (słownie zł.: ..........................................................................)

8. Warunki płatności

zapłata za dostarczony towar nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez dostawę faktury w formie przelewu na konto bankowe Dostawcy

9. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów

10. Podpisanie umowy nastąpi w terminie 3 dni od ogłoszenia o wyborze oferty.

Formularz cenowy

| Olej opałowy Ilość 100.000 l | Cenna netto dnia dostawy z internetu | Marża | Opus marży |
| --- | --- | --- | --- |

............................................................

Podpis i pieczęć dostawcy

DANE FINANSOWE

Nazwa oferenta ...............................................................................................................................................

Adres oferenta .................................................................................................................................................

Numer telefonu ................................................. Numer telefaksu/faxu ....................................................

OŚWIADCZENIE FINANSOWE

|  | Rok 2001 | Rok 2002 | Bieżący |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Obroty ogółem |  |  |  |
| 2. Zysk |  |  |  |
| 3. Zobowiązania ogółem |  |  |  |
| 4. Należności |  |  |  |

...................................................

(Podpis i pieczęć)

.........................................................

(Miejscowość i data)

Oświadczenie

Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 119 z 1998 r. poz. 773 z późn. zm.) i § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 775)

o ś w i a d c z a m y,

że do wykonania zamówienia użyjemy nie mniej niż 50% wartości i surowców i produktów krajowych oraz, że udział podmiotów krajowych będzie nie mniejszy niż 50%.

DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych: Gostycyn GOK, Świetlica Pruszcz, Bagienica Dom Nauczyciela, Szkoła Podstawowa w W. Kloni, Szkoła Podstawowa w W. Mędromierzu, Gimnazjum w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w Gostycynie, Przedszkole w Gostycynie”

...........................................................				.............................................................

miejscowość i data						    podpis i pieczęć

Oświadczenie

Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 119 z 1998 r. poz. 773 z późn. zm.),

o ś w i a d c z a m y,   ż e:

- W ciągu ostatnich 3 lat wszystkie zamówienia publiczne wykonaliśmy z należytą starannością dla podmiotów wyszczególnionych w art. 4 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

- W stosunku do naszej firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani też ogłoszono upadłości.

- Nie zalegamy z płatnościami podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne.

- Prawomocni członkowie władz naszej firmy nie byli skazani i nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie za przestępstwa w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści materiałów.

DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych: Gostycyn GOK, Świetlica Pruszcz, Bagienica Dom Nauczyciela, Szkoła Podstawowa w W. Kloni, Szkoła Podstawowa w W. Mędromierzu, Gimnazjum w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w Gostycynie, Przedszkole w Gostycynie”

...........................................................				.............................................................

miejscowość i data						    podpis i pieczęć

Oświadczenie

Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 119 z 1998 r. poz. 773 z późn. zm.),

o ś w i a d c z a m y,   ż e:

- Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności objętych przetargiem.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowanie na postawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych: Gostycyn GOK, Świetlica Pruszcz, Bagienica Dom Nauczyciela, Szkoła Podstawowa w W. Kloni, Szkoła Podstawowa w W. Mędromierzu, Gimnazjum w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w Gostycynie, Przedszkole w Gostycynie”

...........................................................				.............................................................

miejscowość i data						    podpis i pieczęć